宁波图书馆永丰馆修缮提升工程（四层基础修缮）

工程量清单编制说明

一、工程概况

宁波图书馆永丰馆修缮提升工程（四层基础修缮）位于宁波市海曙区永丰路135号宁波图书馆永丰馆内。本清单范围为四层基础修缮内容。

二、编制依据

（一）现场踏勘。

（二）建设单位提供的电子图纸。

（三）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《工程量计算规范》(GB50857-2013)各专业、《浙江省建设工程计价规则》(2018版) 、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（一、二）》（浙建站计〔2013〕63号、浙建站计〔2014〕31号) 及省市建设和造价管理机构颁发的有关文件。

- 总则

- 投标人应以发包人提供的工程量清单为基础，结合投标人须知、合同条款、技术规范等文件按一般计税法进行报价，若工程量清单中分部分项工程量清单项目与施工图纸相对应的项目就具体构造、作法、用材等出现矛盾时，以招标人提供的工程量清单为准，结算时按实调整。

- 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（招标人已投保的工程一切险和第三方责任险、国内货物水、陆运输险除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- 工程量清单中的任何内容不得随意更改及删除，不得对招标人提供的工程量清单内容进行变动。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

- 项目名称中除注明规格、厚度、高度之外，未注明的均为综合规格、厚度、高度等。

- 清单项目特征描述扼要的说明了主要工作内容，次要工序、相应配件虽未一一列出，投标人在报价时均应考虑。

- 税金根据《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（建建发〔2019〕92号）按9%计取。

- 本工程招标控制价为476842元（含税），其中安全文明施工费下限值为4067元（不含税）。

- 其他事项说明

- 装修工程

- 铝方通间距按120mm考虑计入。

- 实木复合地板按15mm厚计入。

- 窗帘盒按18mm厚阻燃板基层，12mm厚石膏板面层板缝贴胶带、点锈计入。

- 门窗套按成品木质门窗套考虑计入。

- 铝合金窗按断桥隔热铝合金门窗计入，玻璃按6+12A+6考虑计入，铝合金窗更换时若需采用脚手架或登高车等措施由投标人综合考虑报价，不论投标人采用何种措施方案，结算时按投标单价不作调整。

- 材料上下搬运垂直运输费用，含人力垂直搬运等，由投标人自行考虑综合报价，不论投标人采用何种搬运方式，该项包干使用不作调整。

- 折除后的建筑垃圾外运及处置清单中未单独列项，该项费用已并入相应拆除工程清单中。

（二）品牌、型号表

| 序号 | 材料（设备）名称 | 品牌（同等档次及以上） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实木复合地块 | 宁波国鸿、老林居、宁波东方鸿、科强、德清兔宝宝 |
| 2 | 铝方通 | 欧之龙、鸿鼎、海宁豪亚 |
| 3 | 细木工板 | 德清莫干山、千年舟、德清兔宝宝 |
| 4 | 石膏板 | 上海博罗（拉法基）、芜湖可耐福、北京龙牌、德清兔宝宝 |
| 5 | 乳胶漆 | 立邦、华润、多乐士 |
| 6 | 电线、电缆 | 球冠、东方、上海起帆、浙江万马 |
| 7 | 灯具 | 三雄极光、雷士、TCl、欧普 |
| 8 | 插座 | 正泰、罗格朗、公牛 |

2023年7月7日